## tableau
Lixiviats Brametot
|  | 2004 |  |  |  | 2005 |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
| dates | [49 empty] | Valeur seuil 1 | Valeur seuil 2 | time axis 2004-05-21 to 2016-10-19
Analyses
Paramètres organoleptiques et globaux
MES | mg/l | 280 | 55 | 58 | 45 | 6580 | 148 | 71 | 102 | 459 | 64 | 85 | 227 | 200 | 130 | 1310 | 142 | 340 | 30 | 50 | 1500 | 1801 | 160 | 110 | 180 | 780 | 370 | 2300 | 410 |  | 31 | 35 |  |  | 35 | [16 empty] | 35
DCO | mg/l | 2650 | 1480 | 1020 | 1010 | 3080 | 1790 | 847 | 1170 | 2460 | 324 | 2110 | 1050 | 832 | 1050 | 4310 | 1170 | 1900 | 1200 | 770 | 6600 | 5303 | 3210 | 4320 | 4430 | 4720 | 1280 | 3460 | 1280 | 1420 | 650 | 1120 | 200 | 2350 | 2530 | 3910 | 2760 | 2170 | 2450 | 1850 | 1870 | 1600 | 1600 | 1300 | 4600 | 2900 | 2300 | 3000 | 2800 | 3500 |  | 125
COT | mg/l | 1930 | 475 | 329 | 359 | 514 | 535 | 249 | 364 | 678 | 101 | 774 | 325 | 249 | 339 | 717 | 264 | 6000 | 440 | 280 | 1500 | 1028 | 650 | 1300 | 1200 | 1800 | 320 | 950 | 240 | 460 | 210 |  | 92 | 770 | 860 | 1300 | 860 | 790 | 840 | 610 | 520 | 470 | 420 | 420 | 1200 | 970 | 840 | 740 | 610 | 1100 |  | 70
DBO5 | mg/l | 1010 | 372 | 319 | 292 | 200 | 140 | 280 | 100 | 510 | 23 | 890 | 120 | 340 | 210 | 220 | 290 | 180 | 270 | 260 | 2580 | 1600 | 1720 | 2310 | 1780 | 1880 | 360 | 200 | 40 | 480 | 159 | 74 | 21 | 356 | 241 | 320 | 361 | 811 | 918 | 264 | 12 | 106 | 83 | 23 | 310 | 21 | 21 | 63 | 11 | 39 |  | 30
DCO/DBO5 | mg/l | 2.6 | 4 | 3.2 | 3.5 | 15.4 | 12.8 | 3 | 11.7 | 4.8 | 14.1 | 2.4 | 8.8 | 2.4471 | 5 | 20 | 4.0345 | / | 4.44 | 2.96 | 2.56 | 3.31 | 1.87 | 1.87 | 2.49 | 2.51 | 3.56 | 17.3 | 32 | 2.96 | 4.09 | 15.1351 | 9.52 | 6.6 | 10.5 | 12.22 | 7.65 | 2.68 | 2.67 | 7.01 | 155.83 | 15.09 | 19.28 | 56.52 | 14.84 | 138.1 | 110 | 47.7 | 254.6 | 89.7 |  | <4,17
DCO/COT | mg/l | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 4.4318 | / | 2.73 | 2.75 | 4.4 | 5.16 | 4.94 | 3.32 | 3.69 | 2.62 | 4 | 3.64 | 5.33 | 3.09 | 3.1 | / | 2.17 | 3.05 | 2.94 | 3.01 | 3.21 | 2.75 | 2.92 | 3.03 | 3.6 | 3.4 | 3.81 | 3.1 | 3.83 | 2.99 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 3.2 |  | <1,79
P total | mg/l | 8.95 | 5.85 | 4.1 | 4.26 | 6.8 | 7.7 | 2.05 | 3.45 | 7.3 | 2 | 5.65 | 4.4 | 4.15 | 3.65 | 18.6 | 3 | 6.6 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 12 | 3.9 | 3.2 | 8.7 | 11.4 | 2.6 | 18.2 | 5.7 |  | 1.7 |  | 0.93 |  | 9.3 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 8.9 | [7 empty] | 10
Pouvoir oxydoréducteur (rH) | [5 empty] | 8.8 | 22.35 | 5.64 | 16.5 | 5.15 | 19.8 | 2.8 | 17.4 | 7.1 |  |  | 6.63 | <0 | <0 | <0 | -347 | <0 | <0 | -232 | -354 | -336 | -251 | -236 | 211 | -200 | 95 | 91 | 184 | -215 | -197 | -187 | -204 | -221 | -160 | -133 | 31 | 81 | 87 | 86 | -16 | 140 | 132 | 140 | 60 | 121
Résistivité | ohm/cm | 357 | 286 | 316 | 278 | 188 | 198 | 379 | 225 | 221 | 476 | 192 | 289 | 380 | 246 |  | 329 | 173 | 212 | 315.5 | 70 | 64 | 172 | 176 | 1168 | 124 | 368 | 96 | 304 | 273 | 351 | 159.2357 | 508 | 98 | 84 | 77 | 66 | 120 | 131 | 109 | 82 | 168 | 190 | 149 | 75 | 123 | 119 | 1078 | 181 | 74
Conductivité | us/cm | 2800 | 3490 | 3160 | 3600 | 5310 | 5060 | 2640 | 4440 | 4530 | 2100 | 5221 | 3317 | 2580 | 407 |  | 3039 | 5550 | 4680 | 3150 | 14200 | 15620 | 5830 | 5680 | 855 | 8000 | 2716 | 10613 | 3290 | 3660 | 2853 | 6280 | 1969 | 10220 | 11900 | 13020 | 15200 | 8340 | 7640 | 9200 | 12150 | 5940 | 5250 | 6710 | 13390 | 8120 | 8430 | 928 | 5530 | 13440
Alcalinité Total | mmole/l | 2011-12-22: 10
Résidu à sec | mg/l | 2011-12-22: 1600
pH à 20° |  | 7.5 | 8.25 | 8.2 | 8.16 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.15 | 7.95 | 7.1 | 8 | 8 | 7.6 | 8.05 | 7.95 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.05 | 7.85 | 8.5 | 7.75 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8 | 6.56 | 8.24 | 8.41 | 8.29 | 8.45 | 8.14 | 8.12 | 8.31 | 8.28 | 8.75 | 7.5 | 7.84 | 9.1 | 8.51 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 7.5 | 8.4
COD | mg/L | 2008-08-13: 500; 2008-12-02: 440; 2009-02-12: 250; 2009-05-11: 1400; 2009-08-04: 936; 2009-11-19: 1000; 2010-02-11: 1300; 2010-05-12: 1100; 2010-08-25: 1300; 2010-11-18: 310; 2011-04-20: 540; 2011-07-20: 4.9; 2011-12-22: 190
Paramètres azotés
Nitrates | mg/l | 2004-05-21: 0.04; 2004-08-24: 0.04; 2004-10-19: 0.04; 2004-12-09: 0.04; 2005-08-02: 0.25; 2005-11-21: 0.1; 2006-02-07: 0.05; 2006-05-02: 0.1; 2006-08-08: 0.05; 2006-11-02: 0.01; 2007-02-06: 5.45; 2007-05-29: 0.25; 2007-08-30: 0.25; 2007-11-26: 0.25; 2008-02-27: 1; 2008-05-29: 0.5; 2008-08-13: <5; 2008-12-02: <0,5; 2009-02-12: 0.8; 2009-05-11: <5; 2009-08-04: <1; 2009-11-19: <1; 2010-02-11: <1; 2010-05-12: <1; 2010-08-25: <1; 2010-11-18: <1; 2011-04-20: <1; 2011-07-20: <1; 2011-12-22: <0,05
Nitrites | mg/l | 2004-05-21: 0.6; 2004-08-24: 0.6; 2004-10-19: 1.7; 2004-12-09: 0.6; 2005-08-02: 1; 2005-11-21: 0.25; 2006-02-07: 0.25; 2006-05-02: 0.25; 2006-08-08: 1; 2006-11-02: 0.25; 2007-02-06: 0.01; 2007-05-29: 0.125; 2007-08-30: 0.01; 2007-11-26: 0.03; 2008-02-27: 0.5; 2008-05-29: 0.01; 2008-08-13: 0.24; 2008-12-02: 0.5; 2009-02-12: 0.6; 2009-05-11: 3.9; 2009-08-04: 0.77; 2009-11-19: 0.06; 2010-02-11: <0,05; 2010-05-12: 0.11; 2010-08-25: <0,05; 2010-11-18: 0.06; 2011-04-20: 0.49; 2011-07-20: 0.13; 2011-12-22: <0,01
Ammonium | mg/l | 2004-05-21: 83.6; 2004-08-24: 80.9; 2004-10-19: 85; 2004-12-09: 148; 2005-08-02: 196; 2005-11-21: 262; 2006-02-07: 132; 2006-05-02: 334; 2006-08-08: 180; 2006-11-02: 41.4; 2007-02-06: 463; 2007-05-29: 204; 2007-08-30: 114; 2007-11-26: 241; 2008-02-27: 145; 2008-05-29: 259; 2008-08-13: 360; 2008-12-02: 280; 2009-02-12: 210; 2009-05-11: 1100; 2009-08-04: 692; 2009-11-19: 315; 2010-02-11: 315; 2010-05-12: 711; 2010-08-25: 321; 2010-11-18: 97; 2011-04-20: 66; 2011-07-20: 54; 2011-12-22: 140
NKJ | mg/l | 2004-05-21: 87.1; 2004-08-24: 95.2; 2004-10-19: 98.6; 2004-12-09: 148; 2005-08-02: 274; 2005-11-21: 288; 2006-02-07: 127; 2006-05-02: 345; 2006-08-08: 237; 2006-11-02: 48.3; 2007-02-06: 383; 2007-05-29: 207; 2007-08-30: 167; 2007-11-26: 211; 2008-02-27: 292; 2008-05-29: 250; 2008-08-13: 370; 2008-12-02: 310; 2009-02-12: 170; 2009-05-11: 1100; 2009-08-04: 714.6; 2009-11-19: 402; 2010-02-11: 377; 2010-05-12: 812; 2010-08-25: 471; 2010-11-18: 135; 2011-04-20: 859.49; 2011-07-20: 122; 2011-12-22: 170
NGL (calcul) |  | 2005-08-02: 274; 2005-11-21: 288; 2006-02-07: 127; 2006-05-02: 345; 2006-08-08: 237; 2006-11-02: 48.4; 2007-02-06: 384; 2007-05-29: 207; 2007-08-30: 167; 2008-05-29: 250; 2008-08-13: 371; 2008-12-02: 310; 2009-02-12: 170.4; 2009-05-11: 1102; 2009-08-04: 715; 2009-11-19: 402; 2010-02-11: 377; 2010-05-12: 812; 2010-08-25: 471; 2010-11-18: 135; 2011-04-20: 859; 2011-07-20: 122; 2011-12-22: 170
Métaux
Chrome VI | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <1 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | <0,2 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.71 | <0,005 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,1 | <0,1
Arsenic | mg/l | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | <0,01 | 0.01 | 0.011 | 0.0476 | 0.0065 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.082 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.016 | <0,1 | <0,1
Etain | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.018 | 0.05 | 0.07 | <0,01 | 0.038 | 0.03 | 0.03 | 0.064 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | <0,01 | <0,02 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | <0,05 | 0.09 | 0.12 | <0,05 | 0.37 | 0.09 | <0,01 | 0.053 | 0.016 | <0,01 | 0.06 | 0.095 | 0.31 | 0.098 | 0.048 | 0.033 | 0.042 | 0.059 | 0.077 | 0.061 | <0,13 | 0.031 | <0,05 | 0.088 | 0.042 | <0,1 | 0.014
Nickel | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.052 | 0.02 | 0.12 | 0.037 | 0.096 | 0.081 | 0.058 | 0.063 | 0.11 | 0.057 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 0.1 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.37 | 0.12 | 0.052 | 0.044 | 0.085 | 0.026 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.092 | 0.085 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | <0,13 | 0.2 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.022
Cuivre | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | 0.08 | 0.086 | 0.06 | 0.1 | 0.014 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.033 | 0.38 | 0.03 | 0.04 | <0,005 | 0.009 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.1 | 0.41 | 0.08 | 0.81 | 0.2 | 0.002 | 0.012 | 0.0061 | 0.01 | 0.026 | 0.036 | 0.055 | 0.074 | 0.051 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.028 | 0.031 | <0,065 | 0.009 | 0.058 | 0.063 | 0.023 | <0,05 | 0.015
Zinc | mg/l | 0.36 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.42 | 0.24 | 0.36 | 0.16 | 0.34 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.093 | 0.15 | 1.7 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 1.19 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 1.5 | 0.23 | 3.9 | 0.59 | 0.15 | 0.066 | 0.068 | 0.058 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.092 | 0.07 | 0.087 | 0.072 | 0.18 | 0.66 | 0.7 | <0,64 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | <0,5 | 0.053
Plomb | mg/l | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | 0.033 | 0.018 | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | <0,01 | 0.009 | 0.01 | <0,01 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.6 | 0.08 | <0,005 | 0.009 | 0.006 | <0,005 | 0.006 | 0.016 | 0.011 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | <0,01 | <0,01 | 0.024 | 0.021 | <0,01 | <0,1 | <0,005 | <1 | <0,5
Cadmium | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | <0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,002 | 0.005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.005 | <0,002 | 0.01 | 0.002 | 0.00012 | <0,0002 | 0.00014 | 0.00012 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0004 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 | 0.0003 | <0,001 | <0,001 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0005 | <0,2 | <0,2
Chrome | mg/l | <0,05 | <0,05 |  |  | 0.4 | 0.32 | 0.062 | 0.23 | 0.34 | 0.024 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.48 | 0.09 | 0.059 | 0.18 | 0.41 | 0.15 | 0.1 | 0.58 | 0.34 | 0.05 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.046 | 0.62 | 0.8 | 1.4 | 0.82 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.82 | 0.38 | 0.81 | 0.59 | 0.71 | 0.11
Mercure | mg/l | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00055 | 0.00025 | 0.0001 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0001 | 0.00017 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00025 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0004 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0004 | <0,00003 | <0,0001 | <0,00003 | 4e-05 | 0.0001 | <0,0001 | 0.00012 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0015 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 | 0.0002 | <0,0005 | <0,0001 | <0,0002 | <0,05 | 0.05
Fer | mg/l | 8.2 | 4.06 | 2.37 | 1.79 | 17 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 7.6 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 37 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 16.4 | 7.1 | 7 | 5 | 23 | 6.5 | 100 | 15 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 2 | 2.1 | 3.4 | 7.2 | 4.2 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 6.6 | 2.2 | 3.4 | 0.41
Aluminium | mg/l | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 10 | 1.5 | 0.14 | 0.78 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 18 | 1 | 1.2 | 0.48 | 0.38 | 0.6 | 9.38 | 1.4 | 0.69 | 1.3 | 14 | 2.5 | 50 | 5.1 | 0.53 | 1.5 | 0.54 | 0.21 | 2 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 0.77 | 0.59 | 0.67 | 0.86 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 0.45
Manganèse | mg/l | 2.71 | 2 | 1.22 | 1.07 | 1.5 | 0.62 | 0.68 | 0.52 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 0.81 | 0.43 | 0.75 | 1.8 | 0.54 | 0.48 | 1.1 | 0.93 | 0.23 | 1.49 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 5.6 | 0.74 | 2 | 1.3 | 0.84 | 0.69 | 0.89 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.53 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.085
Baryum | mg/l | 2011-10-17: 0.2; 2011-12-22: 0.1; 2013-07-16: 0.32
Strontium | mg/l | 2011-10-17: 0.79; 2011-12-22: 0.62; 2013-07-16: 2
Métaux totaux | mg/l | [14 empty] | 59.59 | 4.01 | 5.88 | 4.07 | 4.09 | 2.96 | 29.69 | 11.66 | 11.68 | 9.68 | 41.89 | 10.74 | 162.86 | 22.12 | 8.13 | 9.26 | 7.5088 | 3.05 | 5.95 | 8.72 | 14.56 | 9.35 | 5.89 | 4.73 | 4.48 | 6.11 | 12.73 | 8.78 | 5.61 | 8.56 | 5.94 | 11.86 | 6.66 | 8.39 | 1.15 | <15
Cyanures
Cyanures | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | <0,002 | <0,002 |  | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | <0,004 | 0.004 | <0,002 | <0,002 | 0.13 | 0.22 | <0,01 | <0,01 | 0.21 | <0,05 | 0.26 | 0.06 | 0.17 | <0,1 | 0.1
Fluorures
Fluorures | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.05 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | <2 | <0,2 | 7.9 | <2 | 0.1 | <0,1 | 0.3 | <1 | <1 | 4.9 | 2.6 | 0.22 | 0.2 | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.33 |  |  | <50 | <15
Chlorures | mg/l | 2011-07-20: 270; 2011-10-17: 440; 2011-12-22: 210; 2012-04-25: 540
Autres micropolluants
Composés halogénés adsorbables (mg/L) |  | 0.18 | 0.3 | 0.29 | 0.6 | 1.45 | 0.135 | 0.075 | 1.04 | 0.51 | 0.14 | 0.83 | 0.16 | 0.53 | 0.43 | 0.22 | 0.31 | 0.61 | 0.99 | <0,2 | <1 | 1.31 | <1 | <2 | <2 | <2 | 0.5 | 1.3 | 500 | 0.56 | 0.25 |  | 0.11 | 0.94 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |  | 1.3 | 0.46 | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.33 | 0.9 | 1 | 0.88 | 1.1 | 1 | 1.3 | <5
Hydrocarbures totaux mg/l |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 1.25 | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.3 | 0.11 | <0,1 | 0.16 | <0,19 | <0,1 | 1.4 | 0.85 | <0,1 | 0.067 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.09 | 0.22 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 0.21 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <10 | <10
Chlorure de vinyle μg/l |  | 2012-10-22: <0,2; 2013-04-24: <0,2; 2014-04-10: <0,2; 2015-04-22: <0,5; 2016-04-26: <0,5
HAP | mg/l | 2011-12-22: 0.65; 2012-10-22: 0.1; 2013-01-15: 0.44; 2013-04-24: 1.4; 2013-07-16: 0.086; 2013-10-03: 4.1; 2013-12-17: 3.1; 2014-01-28: 1; 2014-04-10: 1.4; 2014-07-17: 0.44; 2014-10-22: 0.53; 2015-02-02: 0.82; 2015-04-22: 0.47; 2015-07-28: 0.38; 2015-11-18: 0.46; 2016-01-25: 0.32; 2016-04-26: 0.89; 2016-08-01: 0.45; 2016-10-19: 0.9
Indice phénol | mg/l | 1.11 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.065 | 0.11 | 0.055 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.29 | 0.759 | 0.65 | 1.5 | 0.44 | 0.33 | 0.3 | <0,1 | <0,1 |  | 0.054 |  | <0,01 | 0.4 | 0.27 | 0.056 | 0.24 | 1.3 | 1.2 | 0.49 | 0.017 | <0,01 | 0.05 | <0,02 | <0,2 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.3 | 0.24 |  | 0.1
Autres molécules
Silice | mg/l | 2011-10-17: 18; 2011-12-22: 12
Sulfates | mg/l | 2011-10-17: <1; 2011-12-22: 100
Calcium | mg/l | 2011-10-17: 130; 2011-12-22: 170
Magnésium | mg/l | 2011-10-17: 31; 2011-12-22: 20
Potassium | mg/l | 2011-10-17: 200; 2011-12-22: 140
Sodium | mg/l | 2011-10-17: 280; 2011-12-22: 190
(1) Valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du CSDU du 28/06/2012
(2) Valeurs limites de concentration des effluents selon l'arrété du 9/09/97 modifié relatifs aux installation de stockage de déchets ménagers et assimilés
Les cases orange représentent les cas où la valeur seuil*1 est dépassée